SEM DOKU TAKİBİ

1)TAZE TESPİT:

Taze doku örneği 5x6 mm boyutunda olacak şekilde organik bir iğne ile (Kaktüs dikeni, gül dikeni, vb gibi) şişe mantarı üzerine tutturulur.

(Bu işlem %2.5’luk Gluteraldehit fiksatifi içinde yapılmalıdır.)

2)FİKSASYON:

A)Prefiksasyon:0.1 M Sörensen Fosfat Tamponu ile hazırlanmış %2.5’luk

Gluteraldehit fiksasyonunda………………………2 saat +4 derecede

B)0.1 M Sörensen Fosfat Tamponunda yıkama ……3*10 dak.

(oda ısısında rotatorda)

C)Postfiksasyon:0.1 M Sörensen Fosfat Tamponu ile hazırlanan %1’lik

Osmiyum tetraoksit fiksasyonunda…………2 saat oda ısısında rotatorda.

D) 0.1 M Sörensen Fosfat Tamponunda yıkama ……3*10 dak.

(oda ısısında rotatorda)

3)DEHİDRATASYON:( Bu işlemler +4 derecede yapılmalıdır.)

%40’lık etanol………………………..15 dak*2

%50’lik etanol………………………..15 dak*2

%70’lik etanol………………………..15 dak*2

%80’lik etanol………………………..15 dak*2

%90’lik etanol………………………..15 dak*2

%95’lik etanol………………………..15 dak*2

Absolu alkol………………………….15 dak*2

Absolu alkol-Amil asetat:(3:1)……… 30 dak

Absolu alkol-Amil asetat:(1:1)……… 30 dak

Absolu alkol-Amil asetat:(1:3)……… 30 dak

Saf amil asetat içinde doku örnekleri +4 derecede bekletilebilir ancak doku örneklerinin uzun süre bu solusyon içinde kalmadan CRITICAL POINT’E gönderilerek incelenmesi sağlanırsa sonuç daha iyi olacaktır.